## Sheet1
HW2 calculations
P1:
| 13.2 | kV load bus
load 1 | 280 | kVA | 0.85 | pf | 31.7883 | theta | P = | 238 | W | Q = | 147.4992 | Var
load 2 | 350 | kVA | 0.91 | pf | 24.4946 | theta | P = | 318.5 | W | Q = | 145.1129 | Var
P2:
P3:
| Im = | 165 | A | n | harmonic | mag
|  | 3.1416 |  | 1 | 1 | 1 | fundamental
|  |  |  | 2 | 3 | 0.33333
|  |  |  | 3 | 5 | 0.2
|  |  |  | 4 | 7 | 0.14286
|  |  |  | 5 | 9 | 0.11111
|  |  |  | 6 | 11 | 0.090909
|  |  |  | 7 | 13 | 0.076923
|  |  |  | 8 | 15 | 0.066667
|  |  |  | 9 | 17 | 0.058824
|  |  |  | 10 | 19 | 0.052632
P4:
| N | I_rms (A) | I_1rms = | 62 | A_rms | I_mag (A)
| 1 | 62 | I_hrms = | 37.6738 | A_rms | 87.6812
| 2 | 31 |  |  |  | 43.8406
| 3 | 18 | THD = | 60.76% |  | 25.4558
| 4 | 9 |  |  |  | 12.7279
| 5 | 7 | I_rms hot = | 72.5487 | A_rms | 9.8995
| 6 | 2 | I_rms N = | 84.5 | A_rms | 2.8284
| 7 | 0.5 |  | 32.3429 | A_rms | 0.70711
| 8 | 0.25 |  | 84.5 |  | 0.35355