## Sheet1
EE347: HW3
Text Prob. 3-2
| 20 | kVA | R_p | 32 | Ω | R_s | 0.05 | Ω
| 8000 | / | X_p | 45 | Ω | X_s | 0.06 | Ω
| 277 | V distr | R_c | 250000 | Ω | X_m | 30000 | Ω
powerworld
| 13.2 | kV load bus
load 1 | 430 | kVA | 0.7 | pf | 45.573 | theta | P = | 301 | W | Q = | 307.0814 | Var
load 2 | 300 | kVA | 0.85 | pf | 31.7883 | theta | P = | 255 | W | Q = | 158.0348 | Var